## Приложение 1
Приложение 1 к Объявлению №17 от 22 мая 2023 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Астана стоматологических материалов
№ лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Зеркало в форме зуба | для пациента с ручкой в форме зуба. размер 17*14см | штука | 1 | 2500 | 2500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
2 | Очки защитные оранжевые | Очки для пациента, чтобы свет не попадал в глаза | штука | 1 | 2000 | 2000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
3 | Пломбировочный композит - EsFlow A3 1шприц по 2г | EsFlow - Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА. Содержит высокомолекулярный мономер. Полимеризационная усадка менее 2,4% Компрессионная устойчивость – 290 МПа. Диаметральная устойчивость – 58 МПа. Текучесть по шкале от 1 до 5 – 3 (средняя). Рентгеноконтрастен. Совместим с материалами других производителей | уп | 30 | 1800 | 54000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
4 | Мепивастезин | Мепивастезин 3% раствор для инъекций 1,7 мл №50 | уп | 10 | 21000 | 210000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
5 | Инструменты для моделирования реставраций (СТ-4) | Инструменты для моделирования реставраций (СТ-4) | шт | 1 | 9000 | 9000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
6 | Инструменты для моделирования реставраций (СТ-5) | Инструменты для моделирования реставраций (СТ-5) | шт | 1 | 9000 | 9000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
7 | Клинья №1,085 набор 400шт фиксирующие деревянные (ТОР ВМ) | Клинья №1,085 набор 400шт фиксирующие деревянные (ТОР ВМ) | уп | 3 | 5500 | 16500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
8 | Клинья №1,183 100шт фиксирующие деревянные супертонкие суперкороткие (ТОР ВМ) | Клинья №1,183 100шт фиксирующие деревянные супертонкие суперкороткие (ТОР ВМ) | уп | 5 | 2250 | 11250 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
9 | Матрицедержатель пружинный фиксатор малый №1,003 (ТОР ВМ) | Матрицедержатель пружинный фиксатор малый №1,003 (ТОР ВМ) | шт | 3 | 2000 | 6000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
10 | Матрицы №1,353 лепестковые большые с выступом 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | Матрицы №1,353 лепестковые большые с выступом 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | уп | 10 | 2500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
11 | Матрицы №1,338 лепестковые набор 35мкм, 18 шт "ТОР ВМ"!!! Матрицы №1,298 | Матрицы №1,338 лепестковые набор 35мкм, 18 шт "ТОР ВМ"!!! Матрицы №1,298 | уп | 10 | 5250 | 52500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
12 | Матрицы №1,351 лепестковые малые с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | Матрицы №1,351 лепестковые малые с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | уп | 10 | 2500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
13 | Матрицы №1,352 лепестковые средние с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | Матрицы №1,352 лепестковые средние с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | уп | 10 | 2500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
14 | Матрицы №1,353L лепестковые , большие с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | Матрицы №1,353L лепестковые , большие с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070 | уп | 10 | 4250 | 42500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
15 | Матрицы №1,368 лепестковые набор 35мкм, 18 шт !!! Матрицы №1,330 | Матрицы №1,368 лепестковые набор 35мкм, 18 шт !!! Матрицы №1,330 | уп | 10 | 6000 | 60000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
16 | Матрицы №1,0976 металлические секционные, средние твердые 50мкм, 10шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,0976 металлические секционные, средние твердые 50мкм, 10шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 2000 | 20000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
17 | Матрицы №1,098 металлические секционные, твердые 50мкм, 25шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,098 металлические секционные, твердые 50мкм, 25шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 4125 | 41250 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
18 | Матрицы №1,1972 металлические секционные, малые 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,1972 металлические секционные, малые 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 4875 | 48750 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
19 | Матрицы №1,1973 металлические секционные большие , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,1973 металлические секционные большие , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 4875 | 48750 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
20 | Матрицы №1,1976 металлические секционные средние , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,1976 металлические секционные средние , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 4875 | 48750 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
21 | Матрицы №1,198 металлические секционные твердые 50мкм, 30шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,198 металлические секционные твердые 50мкм, 30шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 3800 | 38000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
22 | Матрицы №1,312 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством,средние 50мкм, 12шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,312 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством,средние 50мкм, 12шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 3125 | 31250 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
23 | Матрицы №1,313 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством, большие 50мкм, 12шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,313 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством, большие 50мкм, 12шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 3125 | 31250 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
24 | Матрицы №1,320 металлические замковые 18 шт, 50мкм (ТОР ВМ) | Матрицы №1,320 металлические замковые 18 шт, 50мкм (ТОР ВМ) | уп | 10 | 5375 | 53750 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
25 | Матрицы №1,330 металлические контурные и плоские с замковым фиксирующим устройством , 50мкм, 36 шт (ТОР ВМ) | Матрицы №1,330 металлические контурные и плоские с замковым фиксирующим устройством , 50мкм, 36 шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 9250 | 92500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
26 | Полоски сеперационные №1,383 ширина 6мм, 90мкм, 100 шт (ТОР ВМ) | Полоски сеперационные №1,383 ширина 6мм, 90мкм, 100 шт (ТОР ВМ) | уп | 10 | 2500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
27 | Лампа фотополиметризационная LED.B ( Woodpecker) | Лампа фотополимеризационная LED.B (Woodpecker) | шт | 1 | 39375 | 39375 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
28 | Диспенсер для валиков | Диспенсер для валиков | уп | 1 | 2600 | 2600 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
29 | Полировальные щетки большие | Полировальные щетки большие | шт | 30 | 300 | 9000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
30 | Полировочная резинка Shofu | Полировочная резинка Shofu | шт | 30 | 700 | 21000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
31 | Полировочнаяищетка Коза на трубинный маленький | Полировочнаяищетка Коза на трубинный маленький | шт | 20 | 400 | 8000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
32 | H-files M-access 06 | H-files M-access 06 | шт | 10 | 3625 | 36250 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
33 | K- fileS MANI 08 | K- fileS MANI 08 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
34 | K- fileS MANI 10 | K- fileS MANI 10 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
35 | K- fileS MANI 15-40 | K- fileS MANI 15-40 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
36 | K- fileS MANI 20 | K- fileS MANI 20 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
37 | K- fileS MANI 25 | K- fileS MANI 25 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
38 | K- fileS MANI 30 | K- fileS MANI 30 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
39 | K- fileS MANI 35 | K- fileS MANI 35 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
40 | K- fileS MANI 40 | K- fileS MANI 40 | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
41 | Стоматологическая паста | Применяется для девитализации пульпы без использования мышьяка. Подходит в качестве дополнительного средства при повторной процедуре с применением мышьяка. В состав препарата для девитализации пульпы входит триоксиметилен, являющийся сильным антисептиком, приводящим в более высоких концентрациях к некрозу тканей. Он используется для некротизации пульпы зуба, обладая при этом пролонгирующим действием. В результате девитализация происходит через 5–7 дней. Средство не имеет токсического воздействия на ткани периодонта. Состав: параформальдегид, 2-борнанон, парахлорфенол лидокаин, диметилсульфоксид, глицерин, дистиллированный, волокнистый наполнитель. В упаковке паста (стеклянная баночка) 6,5 г – 1 шт. | штука | 5 | 5400 | 27000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
Итого | [5 empty] | 1252725