## Стоматолог
Приложение 1 к Объявлению №16 от 12 октября 2022 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Нур-Султан медицинских изделий
№ лота | Наименование изделий медицинкого назначения | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Каналорасширитель стоматологический, ручной 25 мм | Каналорасширитель стоматологический, ручной 25 мм. Каналонаполнитель предназначен для заполнения канала пастой, цементом или силером. Машинный вращающий инструмент представляет собой спираль конической формы, металлическая ручка, стандартизированная; спираль конической формы оптимально заполняет корневой канал, экономит время, предотвращает пузырьков воздуха, обеспечивая отличное запечатывание; безопасная верхушка инструмента уменьшает опасность излома. В одной упаковке 6 шт. | уп | 5 | 2800 | 14000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
2 | Стоматологические иглы инъекционные дентальные № 100 | Иглы инъекционные дентальные. Легко определить толщину иглы по цвету канюли. Европейский шаг резьбы. Силиконовое покрытие игл позволяет значительно уменьшить болевые ощущения и вероятность травмы тканей Легкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. | уп | 10 | 550 | 5500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
3 | Стекловолоконные штифты стоматологические , размеры 15-40 №5 | Штифты цилиндро-конической формы применяется при незначительном разрушении коронковой части зуба, для его укрепления и эстетической реставрации.Штифты с объемной головкой применяются для реставрации сильно разрушенного зуба. Оригинальное строение коронковой части штифта позволяет создать культю, при минимальном использовании массы композита и обеспечивает надежную адгезию с реставрационным материалом. Применение этих штифтов позволяет закрепить на них металлокерамические коронки, мосты и другие конструкции. У стекловолоконных штифтов конической формы ретенция снижается, когда увеличивается угол конуса. Они наиболее адаптированы по своей форме и давление на уровне верхушки корня зуба менее значительно при их цементировании. В упаковке 75 штук | уп | 5 | 13300 | 66500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
4 | Эндодонтические иглы С-К | Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов зубов. Применяются в профессиональной стоматологии для орошения узких, труднопроходимых корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия), и для введения ЭДТА жидкой и гелеобразной формы в процессе подготовки их к пломбированию.В упаковке 25 шт. | уп | 5 | 8750 | 43750 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
5 | Аппликаторы | Аппликаторы – стоматологические изделия, представляющие собой пластиковые аппликаторы, оснащенные ворсистым наконечником-головкой. Позволяет выполнять качественную обработку сложных полостей и участков зубного ряда. Регуляр -2 мм. Длина: 85 мм. | шт | 5 | 1700 | 8500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
6 | Аппликаторы | Аппликаторы – стоматологические изделия, представляющие собой пластиковые аппликаторы, оснащенные ворсистым наконечником-головкой. Позволяет выполнять качественную обработку сложных полостей и участков зубного ряда. Файн -1.5 мм.Длина: 85 мм. | шт | 5 | 1700 | 8500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
7 | Чашка Петри | Прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой подобной формы, но несколько большего диаметра. Для хранения стерильных мелких инструментов. 150 мм | шт | 5 | 1100 | 5500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
8 | Временный пломбировочный материал для корневых каналов | Временный пломбировочный материал для корневых каналов – паста гидроокиси кальция с сульфатом бария для временного пломбирования каналов. Паста 2 шприца 2,2 г плюс 20 канюль | шт | 3 | 2900 | 8700 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
9 | Пломбировочный материалы светового отверждения | Оттенки A1.Светоотверждаемые пломбы являются в настоящее время наиболее предпочтительным материалом для восстановления поврежденных зубов в рамках терапевтической стоматологии. Их особенность заключается в способности затвердевать только под воздействием особой световой волны. Такое свойство позволяет стоматологу качественно и надежно осуществлять все необходимые мероприятия. Шприц -3 гр. | шт | 3 | 7800 | 23400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
10 | Пломбировочный материалы светового отверждения | Оттенки A2. Светоотверждаемые пломбы являются в настоящее время наиболее предпочтительным материалом для восстановления поврежденных зубов в рамках терапевтической стоматологии. Их особенность заключается в способности затвердевать только под воздействием особой световой волны. Такое свойство позволяет стоматологу качественно и надежно осуществлять все необходимые мероприятия. Шприц -3 гр. | шт | 3 | 7800 | 23400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
11 | Пломбировочный материалы светового отверждения | Оттенки A3.Светоотверждаемые пломбы являются в настоящее время наиболее предпочтительным материалом для восстановления поврежденных зубов в рамках терапевтической стоматологии. Их особенность заключается в способности затвердевать только под воздействием особой световой волны. Такое свойство позволяет стоматологу качественно и надежно осуществлять все необходимые мероприятия. Шприц -3 гр. | шт | 3 | 7800 | 23400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
12 | Диски шлифовальные синие | Диски шлифовальные НК для снятия излишков материала. С диаметром 12 мм. 40 штук в уп. | уп | 5 | 3500 | 17500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
13 | Диски шлифовальные синие | Диски шлифовальные НК для снятия излишков материала. С диаметром 14 мм. 40 штук в уп. | уп | 5 | 3500 | 17500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
14 | Постоянный пломбировочный материал корневых каналов | Двухкомпонентный эпоксидный герметик (силер), предназначенный для долговременного пломбирования корневых каналов зубов в комбинации с гуттаперчевыми штифтами. Обладает хорошей биосовместимостью и отличными герметизирующими качествами. Шприц - 13,5 гр. | шт | 3 | 8750 | 26250 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
15 | Стоматологическая паста | Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуб. 75 гр. | шт | 3 | 7900 | 23700 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
16 | Каналорасширители Н, K файлы «ассорти» | H-Files - ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик K-files Anteos - фасованные ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса.Длина 31 мм. Размер от 15-40. | уп | 10 | 2900 | 29000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
17 | Шпатель стоматологический | Шпатель стоматологический, двухсторонний для работы с цементами, 180 мм Многоразовый медицинский инструмент с лопатками с обеих сторон и цилиндрической ручкой посередине. Предназначен шпатель для растирания цемента при изготовлении пломбировочной массы. Длина : 180 мм. | шт | 20 | 1200 | 24000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
18 | Стоматологические полиры для пломб | Полировочная система предназначена для создания оптимального эффекта после того как зуб запломбирован или после его реставрации композитными материалами, смешанного типа или микронаполненными. Диаметр от 15-20 мм. | шт | 40 | 900 | 36000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
19 | Стоматологические щетки для полировки | Щетка полировочная стоматологическая используются для быстрой зеркальной полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики, а также для профилактической обработки.Тип - чашка с полостью. Высота: 4,0 мм. ø хвоста: 2,35 мм (хвостовик RA). Материал: высококачественный нейлон. | шт | 20 | 200 | 4000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
20 | Адгезивная система | материал, включающий основные компоненты (протравку, праймер, бонд) в различных комбинациях и обеспечивающий микромеханическую и химическую связь стоматологических материалов с твердыми тканями зуба.8 мл | шт | 3 | 29820 | 89460 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
21 | Протравочный гель | Протравочный гель применяется для травления эмали при пломбировании кариозных полостей, а также для восстановления керамических протезов. Гель поставляется в шприц-тюбике. Действующее вещество геля - ортофосфорная кислота. Протравочный гель наносится с помощью шпателя, после высыхания обработанная эмаль имеет матово-белый цвет.7 мл | шт | 5 | 1400 | 7000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
22 | Штопфер- гладилка (маленький размер) | Штопфер-гладилка предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Свойства: Изготовлен из нержавеющей стали. Не содержит токсичных веществ. Длина : 180 мм. | шт | 10 | 900 | 9000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
23 | Матрицы металлические: секционные разных размеров (большие, малые и средние) | В стоматологии пломбирование кариозных полостей на контактных поверхностях невозможно без применения матричных систем. Матрицы - специальные ленты, чаще из целлулоида или металла, охватывающие зуб и предназначенные для создания контактного пункта при восстановлении анатомической формы зуба. Упаковка-100 шт. | уп | 3 | 9400 | 28200 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
24 | Стеклоиномерный пломбировочный материал | Особенностью материала является образование прочной химической связи с эмалью и зубной тканью, что делает возможным щадящее препарирование и обеспечивает закрепление краев пломбы. Материал можно применить без прокладки, выделяет фтор и обладает свойством рентгеноконтрастности, а также при лечений зубов по методике A.R.T. 12,5 г ПОР.+8,5МЛ | уп | 3 | 23900 | 71700 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
25 | Стоматологические иглы дентальные | Стоматологические иглы дентальные. Размер 25, 30 мм | уп | 10 | 2900 | 29000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
26 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага — это индикатор для определения окклюзивных нарушений в естественном прикусе и зубных протезах. Ее пропитывают специальными красящими пигментами. Бумага позволяет выявить дефекты на корневых зубах и имплантах еще на ранних стадиях. Толщина листа может быть разной: от 8 до 200 мкм. В одной упаковке от 50 до 300 листов. Выпускается в форме полоски, реже — подковы. По своим свойствам бумага похожа на губку с краской. При сильной нагрузке краски выделяется много, при слабой — мало. Материал дает возможность высококачественного сцепления и наилучшего оттиска. 50 штук в пластиковом боксе | уп | 5 | 4000 | 20000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
27 | Стекло для замешивания | • Предназначено для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Состав и основные свойства: Пластина для замешивания стеклянная представляет собой шлифованное стекло размером 70х90 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой. Без лунок. | шт | 10 | 350 | 3500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
28 | Спрей для смазывания наконечников | Монофункциональные спрей-смазка. Спрей универсален для прямых и угловых стоматологических наконечников, головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов, электрических и воздушных, хирургического оборудования. 500 мл | шт | 5 | 3900 | 19500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
29 | Анестетики 4% раствор для подслизистых инъекций в стоматологии №50 | Анестетики рекомендуется для применения исключительно в стоматологии. Необходимо наличие реанимационного оборудования, пригодного для немедленного применения. Следует вводить возможно минимальный объем раствора, обеспечивающий эффективное обезболивание. 1,7 мл. Один мл раствора содержит : активные вещества – артикаина гидрохлорид, 40.0 мг, эпинефрина битартрат, 0.018 мг (в перерасчете на эпинефрин – 0.01 мг). Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрия метабисульфит (Е223), 0.500 мг. Один картридж (1,7 мл раствора) содержит: активные вещества – артикаина гидрохлорид, 68,0 мг, эпинефрина битартрат, 0,0306 мг (в перерасчете на эпинефрин - 0,017 мг). Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрия метабисульфит (Е223), 0.850 мг. | уп | 10 | 20000 | 200000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
30 | Мепивастезин | 3% раствор для подслизистых иньекций в стоматологии. Мепивастезин используется в качестве местного анестетика в стоматологии. Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии: - при неосложненном удалении зубов - при препарировании кариозных полостей и зубов под коронку. Мепивастезин особенно рекомендуется пациентам, которым противопоказаны вазоконстрикторные препараты. № 50. 1,8 мл | уп | 10 | 30000 | 300000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
31 | Стол-тумба | Стол-тумба для работы врача стоматолога. Длина: 510 мм.Ширина: 490 мм.Высота: 705. Колесные опоры 4 шт. Диаметр колесных опор-70 мм. Выдвижной ящик -3 шт. Тип конструкции -неразборная. Материал каркаса-металл. Материал полки-стекло. Цвет- белый. Тумба изготовлена полностью из метала. Состоит из 3-х выдвижных горизонтальных ящиков и снабжена ручками для открывания, рабочая поверхность из стекла, четыре самоориентирующихся колеса диаметром 70 мм, ручки из хромированного метала. Наличие бортиков предохраняет инструменты и материалы от случайного падения на пол.Колесики снабжены тормозной системой. | шт | 1 | 115500 | 115500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
32 | Презервативы | Презерватив из натурального латекса с ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий | шт | 1000 | 27.4 | 27400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
33 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый. Жгут многоразовый, не менее 30 см.Диаметре не менее 6 мм. | шт | 10 | 161 | 1610 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
34 | Электроды одноразовый | Электроды для Холтер (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100. Одноразовые электроды для ЭКГ служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Одноразовые ЭКГ электроды предназначены для взрослых. Произведены из вспененного материала с датчиком AgAgCl. Имеют овальную форму. Размер 40х36. В упаковке 100 шт. | уп | 5 | 6500 | 32500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
35 | Скальпель | Скальпель стерильный,одноразовый, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 10 №10 | уп | 30 | 80.0128 | 2400.384 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
36 | Скальпель | Скальпель стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 11 №11 | уп | 30 | 80.0128 | 2400.384 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
37 | Скальпель | Скальпель стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размер: 15 №15 | уп | 30 | 80.0128 | 2400.384 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
38 | Устройство(тест-система) для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата | Устройство(тест-система) для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата. Устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диганостики инфекции Helicobacter pylori in vitro по уреазной активности биоптата. Тест-система (лента) может быть использована в практике врачей -эндоскопистов после изъятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Полимерная обложка, защищает индикаторные диски от воздействии дезинфектантов и избыточной влажности. Герметичная пленка позволяет защитить индикаторные диски от повреждения и ухудшения диагностических свойств. Результат обследования появляется через 3 минуты и легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторного диска. Защитная пленка позволяет сохранить результат обследования в течение нескольких часов. Использованный биоптат пригоден для проведения дальнейшего морфологического и гистологического исследования. Тест-система (лента) - индикаторный диск диаметром 6 мм, зафиксированный на подложке и защищенный пластиковым язычком. В ходе обследования может быть использован следующий биоматериал:1. биоптат любого отдела желудка; 2. биоптат луковицы двенадцатиперстной кишки. Размер биоптата должен быть не менее 2 мм. Чувствительность тест-системы составляет 97%, специфичность 98%. Тест-система полностью готова к применению, не требует приготовления или инкубирования.Тест-система (лента на 21 обследования). | шт | 30 | 8500 | 255000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
39 | Иглодержатель хирургический | Иглодержатели медицинские из высококачественной стали. Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 20-22см длина | шт | 2 | 3511 | 7022 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
40 | Иглодержатель хирургический | Иглодержатели медицинские из высококачественной стали. Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 12см длина | шт | 2 | 3000 | 6000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
41 | Щипцы однозубые (пулевые) | Пулевые шипцы однозубые для шейки матки. Щипцы для оттягивания матки по автору Schroeder 1*1 зубые, 255 мм | шт | 2 | 5470 | 10940 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
42 | Экстрактор маточно крючкообразно | Экстрактор маточно крючкообразно (удаление ВМС).Универсальный инструмент для удаления ВМС Крючкообразные ножницы | шт | 2 | 1920 | 3840 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
43 | Термоиндикатор | Термоиндикатор 180С/60мин №1000.Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. | уп | 10 | 3000 | 30000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
Итого | [5 empty] | 1683473.152