## ИМН
Приложение 1
№лота | Международное непатентованное наименование или состав (наименование товаров, предлагаемых услуг) | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
2 | Презервативы | Презерватив из натурального латекса с ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий, | шт | 1500 | 27.4 | 41100 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
3 | Антигент кардиолипиновый РМП в уп 10ампул по 2мл и 2фл по 5мл р-р холина хлорида | Набор растворов реагентов для диагностических целей: выявления антител к возбудителю сифилиса Treponema pallidum (бледная трепонема) в реакции микропреципитации (РМП). Состоит из 5 ампул, | набор | 17 | 13215 | 224655 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
13 | Система бабочка G25 | Предназначена для введения медикаментов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, или забора крови на анализ размер G25 0,5 х 19 мм | шт | 50 | 80 | 4000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
14 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый | шт | 10 | 133 | 1330 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
15 | Жгут с автоматическим зажимом | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. автоматическим зажимом | шт | 20 | 500 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
16 | Гель для УЗИ 5 литра | Универсальный бесцветный гель для ультразвуковых исследований. 5 литра | флакон | 6 | 2700 | 16200 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
22 | Шприц жанне | Шприц Жане медицинский 150 мл | шт | 10 | 450 | 4500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
23 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2'' | Предназначена для введения медикаментов вены при внутривенных жидких лекарственных средств, а тагже для отсасывания различных жидкостей из оргонизма при каротковременном контакте с кровью и лимфой, одноразовый стерильный 5мг | шт | 1000 | 13.26 | 13260 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
24 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2 мл с иглой 23Gx1'' | Предназначена для введения медикаментов вены при внутривенных жидких лекарственных средств, а тагже для отсасывания различных жидкостей из оргонизма при каротковременном контакте с кровью и лимфой, одноразовый стерильный 2мг | шт | 2000 | 12.33 | 24660 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
25 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2'' | Предназначена для введения медикаментов вены при внутривенных жидких лекарственных средств, а тагже для отсасывания различных жидкостей из оргонизма при каротковременном контакте с кровью и лимфой, одноразовый стерильный 10 мг | шт | 1000 | 19.76 | 19760 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
26 | Электроды для Холтер (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100 | Одноразовые электроды для ЭКГ F9089 FIAB (Италия) служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Одноразовые ЭКГ электроды предназначены для взрослых. Произведены из вспененного материала с датчиком AgAgCl. Имеют овальную форму. Размер 40х36 В упаковке 100 шт. | уп | 5 | 6500 | 32500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
27 | Одноразовый мундштук для спирографии (картон) 28*70мм | Бумажный мундштук (загубник) из комплекта Сирометр BTL- 08 Spiro. Для предотвращения распространения инфекции используются однорозовые загубники (мундштуки). Размер диаметр 28мм, длина 70мм. Материал кардон. №100 | уп | 20 | 21500 | 430000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
28 | Скальпел №10 | Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 10 №10 | уп | 30 | 81 | 2430 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
29 | Скальпел №11 | Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 11 №10 | уп | 30 | 81 | 2430 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
30 | Скальпел №15 | Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размер: 15 №10 | уп | 30 | 81 | 2430 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
31 | Викрол №3 | Викрол плетенный синтетический рассасывающийся на основе полиглатина с покрытием шовный материал 5/0 75см игла 17мм №25 | уп | 2 | 22500 | 45000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
32 | Кетгут №3 | Кетгут полированный натуральный рассасывающийся мононить 26мм 1/2 USP 3/0 metric 3- 75см. №25 | уп | 2 | 7750 | 15500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
33 | Тест - система Хелпил устр. Для экспресс -диогностики хеликобактериоза | Тест система ленто одноразывое устройство для экспресс диагностики инфекции Htilicobacter pylori поуреазной активности биоптата,полученного при ФГДС изжелудка пациента. №10 | уп | 5 | 3000 | 150000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
34 | Иглодержатель 20-22см длина | Иглодержатели медицинские из высококачественной стали. Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 20-22см длина | шт | 2 | 3000 | 6000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
35 | Иглодержатель 12см длина | Иглодержатели медицинские из высококачественной стали. Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 12см длина | шт | 2 | 3000 | 6000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
36 | Пулевые шипцы однозубые для шейки матки | Щипцы для оттягивания матки по автору Schroeder 1*1 зубые, 255 мм | шт | 2 | 3000 | 6000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
37 | Экстрактор маточно крючкообразно (удаление ВМС) | Универсальный инструмент для удаления ВМС Крючкообразные ножницы | шт | 2 | 5000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
38 | Ножницы остроконечные | Ножницы остроконечные прямые. Материал: нержавеющая медицинская сталь Размер: 170 мм | шт | 2 | 3200 | 6400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
39 | Стетоскоп мед. деревянные для беременных | Прибор выглядит как полая трубка, один конец которой расширен в форме колокола. Этой стороной он прикладывается к животу беременной женщины. Другой конец вогнут и имеет раковину для уха. Деревянный акушерский стетоскоп может применяться для оценки состояния плода, начиная с 20 недели. | шт | 5 | 5200 | 26000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
40 | Корнцанги хир. Зажим | Универсльный Кровоостанавливающие: зажимы и лигатурные иглы Дешана. | шт | 2 | 5200 | 10400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
42 | Термоиндикатор 180С/60мин №1000 | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. | уп | 10 | 2000 | 20000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
| Итого |  |  |  |  | 1130555
| Директор |  |  |  | С.Нурашева