## Приложение 1
Приложение 1 к Объявлению №12 от 25 мая 2022 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Нур-Султан изделий медицинского назначения
№ лота | МНН | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Пероксид водорода | Пероксид водорода H2O2, средство для стерилизации, находящийся во флаконе, используется в системе плазменной стерилизации медицинского оборудования. Диаметр: не более 8 см. Высота: не более 12,1 см. Флакон емкостью не менее 130 мл содержащий пероксид водорода H2O2.Флаконы с черной пластиковой крышкой. Материал флакона пластик. Защитный колпак с нижней стороной флакона с высотой - не более 3,4 см, диаметром - не более 2 см. ID номер флакона для плазменного стерилизатора серии HMA. Концентрация составляет не более 50%. Срок годности не менее 18 месяцев (при 2-8 градусов), не более 10 месяцев ( при комнатной температуре), в аппарате не более 45 дней. | флакон | 4 | 146250 | 585000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Нур-Султан, пр.Республики 56,
ИТОГO | [5 empty] | 585000