## Приложение 1
Приложение 1 к Объявлению №7 от 15 февраля 2023 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Астана медицинских изделий
№ лота | Наименование медицинких изделий | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки | Цена
1 | Термографическая пленка | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии "AGFA" Drystar DT 5 B размерами: 10х1 2 дюймов (25,4 х30,5см), в упаковке по 100 листов, 100nif | уп | 23 | 51364 | 1181372 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 51364
2 | Презервативы | Презерватив из натурального латекса с ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий | шт | 3500 | 27.4 | 95900 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 27.4
4 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ ) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | фл | 1 | 49693 | 49693 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 43198 | 43198
5 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +1 +30 C (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | контейнер 20 л | 35 | 52278 | 1829730 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 45445 | 1590575
6 | STROMATOLYSER 4DL 2 л из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i (1х2л) +2 +35 C (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ ) | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций, упаковка 2л. Содержит неионный сурфактант-0,18%, органические четвертичные соли аммония-0,08% | контейнер 2л | 19 | 42183 | 801477 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 36670 | 696730
7 | STROMATOLYSER 4DS 42 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i (1х42мл) +2 +35 C (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ ) | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических анализаторах крови, упаковка 42 мл | контейнер 42л | 15 | 96131 | 1441965 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 83567 | 1253505
8 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1x500мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ ) | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | контейнер 500мл | 19 | 26550 | 504450 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 23080 | 438520
9 | E-CHECK (XS) L3 (H), 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XS-1000i , +2 +8 С (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ Streck Inc. (США)) | Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам | Флакон | 3 | 47007 | 141021 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 40864 | 122592
10 | E-CHECK (XS) L1 (L), 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XS-1000i, +2 +8 С (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ Streck Inc. (США)) | Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам | Флакон | 3 | 47007 | 141021 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 40864 | 122592
11 | E-CHECK (XS) L2 (N), 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XS-1000i , +2 +8 С (Sysmex Europe GmbH ГЕРМАНИЯ Streck Inc. (США)) | Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам | Флакон | 3 | 47007 | 141021 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 40864 | 122592
14 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый | шт | 30 | 133 | 3990 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 133
16 | Бинты не стерильный | Бинты марлевые медицинские нестерильный 5м*10см отдельных упаковке | шт | 1000 | 50 | 50000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 50
18 | Вата | Вата медицинская нестерильня из 100% хлопка 100г | шт | 600 | 165 | 99000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 165
22 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2". Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона 20мг | шт | 500 | 31.08 | 15540 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 31.08
25 | Скальпель | Скальпель №10. Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 10 №10 | уп | 50 | 80.01 | 4000.5 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 80.01
26 | Скальпель | Скальпель №11. Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 11 №10 | уп | 100 | 80.01 | 8001 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 80.01
27 | Скальпель | Скальпель №15. Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размер: 15 №10 | уп | 50 | 80.01 | 4000.5 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 80.01
36 | Коробка КБУ | Коробка КБУ (желтый) 5 л. Контейнер КБУ из гофрокартона на 5 л для медицинских отходов класса "Б" | шт | 1000 | 115 | 115000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 115
37 | Коробка КБУ | Коробка КБУ (желтый) 2,5 л. Контейнер КБУ из гофрокартона на 2,5 л для медицинских отходов класса "Б" | шт | 200 | 100 | 20000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 100
38 | Бумага для УЗИ | UPP -11OS Пленка для УЗИ аппарата 110*20м. Бумага для УЗИ Sony UPP-110S 110мм*20м - стандартная термобумага печати для видеопринтеров Sony UP-8xx. (включая UP-D897 и UP-897MD). Имеет белую матовую поверхность. Ширина бумаги - 110 мм. Длина рулона - 20 метров (до 270 отпечатков на одном рулоне). | шт | 10 | 2500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 2500
39 | Электроды | Электроды для СМАД (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100. Одноразовые электроды для ЭКГ F9089 FIAB (Италия) служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Одноразовые ЭКГ электроды предназначены для взрослых. Произведены из вспененного материала с датчиком AgAgCl. Имеют овальную форму. Поверхность ЭКГ электрода покрыта гипоаллергенным клеем, который легко и безболезненно удаляется с кожи вместе с электродом после его использования, что снижает риск кожного раздражения. Размер 40х36 В упаковке 100 шт. | уп | 5 | 5000 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 5000
40 | Бумага для КТГ | Бумага для КТГ 110мм x 30мх12 нелинованная. Бумага для КТГ дает чёткое и точное изображение, а ткаже обладает следующими особенностями: высокой прочностью; стабильными термосвойствами; нужной плотностью; специальной графической основой. Изображение с фетальных мониторов выводится достоверно только на термобумагу высокого качества! В рулоне. | шт | 50 | 500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56. | 500
Итого | [5 empty] | 6722182